Prilog 1. TROŠKOVNIK

Vrata  u OŠ Ksavera Šandora Gjalskoga, Mlinarska cesta 35

| R. br. | Naziv i opis stavke | Jed. mjere | Količina stavke | Cijena stavke (eur bez PDV) | Ukupna cijena stavke (eur bez PDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Kontroler za spajanje na postojeći sustav kontrole pristupa, mogućnost spajanja 2 vrata,TCP/IP komunikacija,PoE napajanje,obavezna integracija sa postojećim sustavom kontrole pristupa,mogućnost upravljanja sustavom putem mobilne aplikacije | kom | 6 |  |  |
| 2. | Čitač bezkontaktnih kartica sa tipkovnicom, obavezna integracija na postojeći sustav kontrole pristupa,Mifare 13.56Mhz ,IP67 zaštita | kom | 4 |  |  |
| 3. | Čitač bezkontaktnih kartica bez tipkovnice,obavezna integracija na postojeći sustav kontrole pristupa,Mifare 13.56Mhz ,IP67 zaštita | kom | 11 |  |  |
| 4. | Elektromagnetna brava za vrata, opterećenje 280kg, 12/24VDC, za ugradnju na postojeća staklena vrata | kom | 8 |  |  |
| 5. | Nosač elektromagnetne brave, za ugradnju na postojeća staklena vrata | kom | 8 |  |  |
| 6. | Prekidač za hitni izlaz i deblokadu evakuacijskih izlaza, za spajanje na postojeći sustav kontrole pristupa i vatrodojave, NC/NO kontakt, sa ključićem za reset | kom | 8 |  |  |
| 7. | Modul napajanja sa backup pomoćnim napajanjem za slučaj nestanka struje,napon ul./izl.:220 VAC/13.8 VDC maksimalna struja: 3A, u zaštitnom metalnom kućištu | kom | 6 |  |  |
| 8. | Akumulator 12V/7Ah | kom | 6 |  |  |
| 9. | Bezkontaktni privjesak-Tag za sustav kontrole pristupa , Mifare 13.56Mhz, crvena boja | kom | 100 |  |  |
| 10. | Kabel UTP CAT 6 | m | 300 |  |  |
| 11. | Instalacijski kanal, PVC, 17x17mm | m | 100 |  |  |
| 12. | Sitni i potrošni materijal | kom | 1 |  |  |
| 13. | Usluga kabliranja,ugradnje kanalica i pripreme instalacije dijelom i postojećim kanalima i cijevima na postojeći sustav kontrole pristupa | kom | 1 |  |  |
| 14. | Usluga montaže i spajanja kontrolera na postojeći sustav kontrole pristupa | kom | 6 |  |  |
| 15. | Usluga montaže i spajanja napajača za backup napajanje na nove kontrolere | kom | 6 |  |  |
| 16. | Usluga montaže i spajanja beskontaktnih čitača i beskontaktnih čitača sa tipkovnicom na postojeći sustav kontrole pristupa | kom | 15 |  |  |
| 17. | Usluga montaže i spajanja elektromagnetnih brava na staklena vrata i postojeći sustav kontrole pristupa | kom | 8 |  |  |
| 18. | Usluga demontaže i odspajanja postojećih bezkontaktnih čitača sa vrata 1 i 2, izmještaj čitača te ponovna montaža postojećih čitača na postojeći sustav kontrole pristupa na vratima br 9 i 10 | kom | 4 |  |  |
| 19. | Licenca za dodatni čitač u postojećem sustavu kontrole pristupa, instalira se na postojeću aplikaciju za integraciju sustava videonadzora,kontrole pristupa,protuprovale, videoportafona i vatrodojave | lic | 15 |  |  |
| 20. | Usluga programiranja i parametriranja postojeće aplikacije sustava kontrole pristupa uključujući i programiranje postojećih kontrolera i čitača radi povezivanja sa sa sustavom vatrodojave i deblokadom vrata za slučaj evakuacije | kom | 1 |  |  |
| 21. | Usluga programiranja Mifare 13.56Mhz privjesaka u postojeći sustav kontrole pristupa | kom | 100 |  |  |
| 22. | Puštanje u rad, test cjelovitog sustava kontrole pristupa i dodatna obuka korisnika po potrebi | kom | 1 |  |  |
| 23. | Upravljački relejni modul za spoj na postojeći sustav vatrodojave, 1ul/1izl, spaja se na evakuacijska vrata, spaja se na više vrata istovremeno | kom | 6 |  |  |
| 24. | Kućište upravljačkog relejnog vatrodojavnog modula | kom | 6 |  |  |
| 25. | Vatrodojavni kabel 2X2X0.8 | m | 100 |  |  |
| 26. | Instalacijski kanal, PVC, 17x17mm | m | 20 |  |  |
| 27. | Sitni potrošni materijal | kom | 1 |  |  |
| 28. | Usluga kabliranja,ugradnje kanalica i pripreme instalacije za spajanje relejnih modula na postojeći sustav vatrodojave,dijelom i postojećim kanalicama te cijevima | kom | 1 |  |  |
| 29. | Usluga montaže i spajanja relejnih modula na postojeći sustav vatrodojave i spajanje sa evakuacijskim vratima radi deblokade vrata u slučaju evakuacije | kom | 6 |  |  |
| 30. | Usluga programiranja vatrodojavnih relejnih modula i postojeće vatrodojavne centrale te izvršnih funkcija radi deblokade vrata u slučaju evakuacije | kom | 1 |  |  |
| 31. | Puštanje u rad, test cjelovitog sustava vatrodojave,dodatna obuka korisnika po potrebi | kom | 1 |  |  |
| 32. | Vanjski IP videoportafonski panel sa 4 fizičke tipke za spoj na postojeći sustav IP videoportafona, wifi, kamera 2Mpx,IR,ugrađen čitač Mifare 13.56Mhz kartica,1 izlaz za bravu,2 ulaza,IP 65 zaštita, IK08 zaštita, PoE 802.3af/12VDC,integracija u postojeću mobilnu aplikaciju, sa zaštitom protiv kiše u kompletu | kom | 2 |  |  |
| 33. | Unutarnja lcd touch IP videoportafonska jedinica za spoj na postojeći sustav IP videoportafona, lcd touchscreen 7" , rezolucije 1024x600, 6ul-1izl, integriran wifi, mogućnost pregleda postojećih i novih vanjskih vpf jedinica, mogućnost pregleda postojećih ip kamera | kom | 2 |  |  |
| 34. | Mrežni PoE 1000Mbs preklopnik sa 16 PoE+ portova, 16 portova 802.3at | kom | 1 |  |  |
| 35. | Bezkontaktni privjesak-Tag za sustav kontrole pristupa , Mifare 13.56Mhz, plava boja | kom | 100 |  |  |
| 36. | Kabel UTP CAT 6 | m | 50 |  |  |
| 37. | Instalacijski kanal, PVC, 17x17mm | m | 10 |  |  |
| 38. | Sitni i potrošni materijal | kom | 1 |  |  |
| 39. | Usluga kabliranja,ugradnje kanalica i pripreme instalacije dijelom i postojećim kanalima i cijevima na postojeći sustav ip videoportafona | kom | 1 |  |  |
| 40. | Usluga montaže i spajanja IP videoportafonskih jedinica | kom | 4 |  |  |
| 41. | Licenca za dodatne IP videoportafonske jedinice za spoj na postojeći sustav IP videoportafona i videonadzora, instalira se na postojeću aplikaciju za integraciju sustava videonadzora,kontrole pristupa,protuprovale, videoportafona i vatrodojave | lic | 2 |  |  |
| 42. | Usluga programiranja i parametriranja postojeće aplikacije sustava IP videoportafona uključujući i programiranje novih IP videoportafonskih jedinica te spajanje na postojeći snimač sustava videonadzora radi arhiviranja videozapisa sa vanjskih videoportafonskih jedinica | kom | 1 |  |  |
| 43. | Usluga programiranja Mifare 13.56Mhz privjesaka u postojeći sustav kontrole pristupa | kom | 100 |  |  |
| 44. | Puštanje u rad, test cjelovitog sustava ip videoportafona,dodatna obuka korisnika po potrebi | kom | 1 |  |  |
| 45. | Kamera IP, rezolucija 5Mpx,kupolasto antivandal kućište IK10, True WDR 120 dB, objektiv 2.8 mm, MicroSD utor, max. 256GB, IR domet 50 m, IP67, napajanje 12 VDC / ePoE, video analitika | kom | 1 |  |  |
| 46. | Zidni nosač kupolaste kamere,sa prespojnom kutijom,IP65 | kom | 1 |  |  |
| 47. | PoE extender, 4 port preklopnik 100Mbs, 1*IEEE802.3af/at ulaz,3*IEEE802.3af/at izlaz | kom | 1 |  |  |
| 48. | Kabel UTP CAT 6 | m | 50 |  |  |
| 49. | Instalacijski kanal, PVC, 17x17mm | m | 10 |  |  |
| 50. | Sitni i potrošni materijal | kom | 1 |  |  |
| 51. | Usluga kabliranja,ugradnje kanalica i pripreme instalacije dijelom i postojećim kanalima i cijevima na postojeći sustav ip videonadzora | kom | 1 |  |  |
| 52. | Usluga montaže i spajanja IP kamere uključujući montažu poe extendera i prespojne kutije i zidnog nosača IP kamere | kom | 1 |  |  |
| 53. | Licenca za dodatnu IP kameru za spoj na postojeći sustav IP videonadzora, instalira se na postojeću aplikaciju za integraciju sustava videonadzora,kontrole pristupa,protuprovale, videoportafona i vatrodojave | lic | 1 |  |  |
| 54. | Usluga programiranja i parametriranja postojeće aplikacije sustava IP videonadzora za prihvat dodatne IP kamere | kom | 1 |  |  |
| 55. | Puštanje u rad, test cjelovitog sustava ip videoportafona,dodatna obuka korisnika po potrebi | kom | 1 |  |  |
| 56. | Dobava i isporuka vrata, jednokrilna termo vrata, ispuna od stakla, RAL9010 (bijela), dimenzije 1120x2505mm | kom | 1 |  |  |
| 57. | Ugradnja jednikrilnih termo vrata dimenzija 1120x2505mm | kom | 1 |  |  |
| 58. | Izrada projekta izvedenog stanja sustava vatrodojave u 3 primjerka uključujući izdavanje zapisnika o funkcionalnom ispitivanju te uvjerenja o ispravnosti sustava vatrodojave od strane ovlaštene ustanove | kpl | 1 |  |  |
| 59. | Funkcionalno ispitivanje sustava vatrodojave uključujući izdavanje zapisnika o funkcionalnom ispitivanju te uvjerenja o ispravnosti sustava vatrodojave od strane ovlaštene ustanove | kpl | 1 |  |  |
| 60. | Izrada projekta tehničke zaštite u 3 primjerka, komplet dokumentacije sa sustavima videonadzora,protuprovale,kontrole pristupa i videoportafona | kpl | 1 |  |  |
| 61. | Izrada i predaja korisničke i primopredajne dokumentacije sustava tehničke zaštite i vatrodojave | kpl | 1 |  |  |
| REKAPITULACIJA |  |  |  |  |  |
| 62. | SUSTAV KONTROLE PRISTUPA | kpl | 1 |  |  |
| 63. | SUSTAV VATRODOJAVE | kpl | 1 |  |  |
| 64. | SUSTAV IP VIDEOPORTAFONA | kpl | 1 |  |  |
| 65. | SUSTAV IP VIDEONADZORA | kpl | 1 |  |  |
| 66. | STOLARSKI RADOVI | kpl | 1 |  |  |
| 67. | DOKUMENTACIJA | kpl | 1 |  |  |
| Sveukupna ponudbena cijena (bez PDV- a): |  |  |  |  |  |
| PDV: |  |  |  |  |  |
| Sveukupna ponudbena cijena (s PDV-om): |  |  |  |  |  |

NAPOMENA: Predmet nabave mora po kvaliteti i ispravnosti odgovarati svim važećim propisima Republike Hrvatske.

Ponuditelj je obvezan ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije dozvoljeno niti prihvatljivo mijenjanje, precrtavanje ili korigiranje stavki Troškovnika.

Ponuditelj:

________________________________

(tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

___________________________________

(pečat i potpis ponuditelja)